문서번호	정수과-1463
결재일자	2021. 5. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		이순재	05/14 신동호
협 조
	정수시설과장			代김수영
	원수관리과장			최양교

2021년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응훈련 계획

강북아리수정수센터

2021.  5.

강북아리수정수센터

정수과

2021년 녹조 발생 대비 자체 점검 및 대응 훈련 계획

수질과-4370호 『녹조 대비 정수장 준비실태 사전점검 및 점검결과 제출 요청, 2021.5.4.』와 관련하여, 녹조 대량 발생 및 냄새물질 고농도 유입에 대비하여 아래와 같이 자체 점검 및 대응 훈련을 실시하고자 합니다.

▢ 훈련 및 점검 일정

○ 일 시 : 2021. 5. 18(화) 14:00 ～ 16:00

▢ 훈련 상황

○ 원수 설정 조건 : 2021. 5. 18 14시 남조류 대량 원수 유입 가정

○ 실제 공정 운전 : 고농도 오존 주입

분말활성탄 투입설비 가동

중염소 투입설비 가동

기타 약품(응집제, 전염소, 이산화탄소 등) 평상시 주입율 유지

▢ 과별 조치 및 점검 사항

○ 정수과

- 원․정수 및 공정수 냄새물질 분석

- 오존, 분말활성탄 주입율 결정 및 주입

- 원수 남조류 분석 및 변동 추이 감시

- 오존접촉조 오존/과수 측정기 점검

- 중염소 투입 설비 가동 및 점검

- 산소 재고량 파악 및 수급관리

○ 정수시설과

- 오존발생기, AOP/퀜칭, 분말활성탄 투입설비 등 점검

○ 원수관리과

- 조류분석기 등 수질측정기 점검

- 취수구 주변 순찰

▢ 행정사항

- 자체 점검 및 대응 훈련결과 평가