문서번호	급수운영과-8045
결재일자	2021. 5. 14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강동수도사업소장
이은규	양재덕	한희선		05/14 안병희
협 조
	주무관		최성태

2021년 상반기 유수율 향상을 위한

누수취약지역 집중 탐지 계획

2021. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2021년 상반기 유수율 향상을 위한

누수 취약 지역 집중 탐지 계획

관내 취약관로인 지하철역 주변 지역에 집중적 누수탐지를 실시함으로써 누수를 조기에 발견, 보수하여 유수율 향상에 기여코자 함.

□ 추진근거

○ 2021년 유수율 향상 추진사업 종합평가 계획

▸ 본부 누수방지과-4562(2021. 4. 28.)호와 관련

▸ 급수운영과-7350(2021. 5. 6.)호와 관련

□ 추진배경

○ 누수 사고를 미연에 방지하므로써, 주요 대중교통 수단인 지하철역의       안전사고를 예방, 주민의 불편을 최소화

○ 역 주변 간선도로의 누수 발생을 대비하여 대규모 단수가 예상되는 취약지역에 선제적인 집중 누수 탐지 필요

□ 탐지대상

○ 송파구 지하철역 12개소

□ 시행계획

○ 점검 기간: 2021. 5. 17. ~ 2021. 5. 31.

○ 점검 인원: 6명(누수 탐지 기간제 근로자 4명, 누수 탐지팀 2명)

○ 점검 방법

- 청음봉을 활용하여 수도계량기의 인입선에 음청식 누수탐지 실시

- 다점형 누수 탐지기 활용 ⇒ 로거를 1회당 4개~ 12개의 로거 설치

- 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지와 음청식 탐지 병행

- 하수도 BOX 유입수에 대해 시약 반응 검사 시행

□ 행정사항

○ 유수율 누수탐지 성과 평가 시 사업소 목표 초과 달성율에 따라 0.1% 씩 가점

○ 80mm이상 본관 누수 적출 시 포상금 지급으로 사기 진작

○ 누수탐지 시 안전장비(안전휀스, 안전모, 산소농도측정기, 사다리, 우의 안전화 등)준비 철저

□ 향후계획

○ 역 주변 지역에 지속적인 탐지를 실시하여 유수율 향상에 기여

○ 누수발견 시 원인을 철저히 분석, 누수 재발 방지에 만전을 기함

붙임  역사현황 및 위치도 1부.  끝.