		동부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 노후배관 교체공사 완료(205-545)

옥내급수관 교체공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

접수번호	0932021031608
처리일자	2021.05.14.14:30
공사장소	************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2021. 5.14		검사일	2021. 5.14		검사자	신철우
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	********		주 소	*******************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	옥내 노후배관 교체공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임  공사완료 확인 검사사진 1부.  끝.

★주무관							신철우				현장민원팀장					김용섭					현장민원과장					05/14 代김용섭
협조자				주무관							박성배
시행			현장민원과-7074										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		02-3146-2471							/전송								/														/	부분공개(6)