보 고 서(지침비정상)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	하태룡	허홍석	05/14 代허홍석

	명에 의하여 논현동********사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 5. 14.
보 고 자 : 행정6급 하태룡

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(논현동 23*-*)

내용

1.수전현황

연번	주소	성명	업종	구경	기물번호	보고서 내용
*	************ ****************	****	***	**	************	*****

2.조사내용

1) 급수량 추이

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2) 급수현황 :

○ 4층빌딩 중 지하1 ~ 지상2층(체육관, 자동차정비소, 웨딩사무실)에서 사용중인 일반용 수전으로 사용량 증가된 21.2.21. 정기검침 직전 6개월 평균사용량은 42㎥, 전년 동기 사용량은 56㎥임, 2019년 이후 최대 사용량은 69㎥임.

- 5.4.(화) 관리지침 330(추정량 61㎥), 5.14.(화) 관리검침 지침 337로(추정사용량 53㎥)

○ 계량기 및 주변을 살펴본바, 조작한 흔적 등 조례위반 사항은 발견 할 수 없었으며, 누수는 없는 것으로 확인되며, 소유자 또한 누수사실이 없었다고 함.

3. 조사자 의견

○ 상기 조사내용과 같이 누수 및 수리의 흔적이 없고, 코로나19로 인한 지하 체육관 휴관 등 사용량이 격증될 만한 기타 사유가 없어 백단위 침비정상에 의한 사용량 과다로 판단됨.

○ 따라서 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조에 의거 백단위 비정상 증가분을 제외한 50㎥으로 조정하고 계량기는 침비정상(백단위 지침배열 이상)로 교체의뢰함이 타당하다고 판단됨. 끝.

비  고