	노원소방서
수신	************
(경유)
제목	자동화재속보설비 자동신고 음성입력 정보 개선 협조 안내(계상초***)

1. 평소 예방 소방행정에 적극 협조해 주시는 귀 학교(원, 사)에 진심으로 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 ******************************************************로 많은 인명피해와 재산피해가 발생함에 따라 자동화재속보설비의 자동신고 음성입력 정보가 미흡하여 화재 초기 골든타임 확보가 늦어지는 등 개선 필요성이 대두되고 있는 바,

3. 관내 자동화재속보설비 설치대상의 자동신고 음성입력 정보 현행화를 다음과 같이 추진 하고자 하오니 관계자 분들의 적극인 협조를 부탁드립니다.

가. 기  간: 2021. 05. 13(목) ~ 05. 24(월)

나. 대  상: 관내 자동화재속보설비 설치대상

다. 자동화재속보설비 자동신고 음성입력 개선 방법

	(변경된 음성입력 개선내용) (기존) 서울시 노원구 00로 119, (대상처명)화재발생(3회 이상 반복) (개선사항) 서울시 노원구 00로 119, (대상처명)화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는 *************입니다. (3회 이상 반복)
자동화재속보설비란? 화재시 화재신호를 받아 통신망을 통하여 음성 등의 방법으로 소방서에 자동적으로 화재발생과 위치를 신속하게 통보해 주는 설비

→ 소방시설업체 위탁관리 하는 대상: 소방시설업체에 해당 음성 개선사항 요청 및 개선, 자율점검부(붙임1) 작성 후 회신

→ 소방시설업체에 위탁 하지 않는 대상: 자동화재속보설비 내부(외부) 음성 녹음방법을 참고하여 직접 개선사항 녹음 및 자율점검부(붙임1) 작성 후 회신

(메시지 녹음) *를 2초간 누르고 3번 – 1번 – 0을 누른 상태에서 녹음하고 0을 떼면 녹음종료

(녹음 메시지 청취) *를 2초간 누르고 4번- 1번- 녹음된 메시지 청취

※ 제품별 위 방법은 상이할 수 있으므로 반드시 속보기 내부 녹음방법을 참고하시기 바랍니다.

라. 회신방법 및 기한

2021.05.24.(월요일까지) 공문 또는 ************************로 회신

마. 문의사항: 노원소방서 검사지도팀 ************************

붙 임: 자동화재속보설비 자율 점검부 1부.  끝.

	노원소방서장
담당자	김학천		검사지도팀장	김금숙		예방과장	05/17 이선철
협조자
시행	예방과-6466	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 3층 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6885	/전송	02-949-4119	/	daun119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)