문서번호	요금과-10845
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	최성길	05/17 김정일
협 조
	요금관리1팀장		지창구
	요금관리2팀장		김애라

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 3월)

2021. 5.

유수율 현황 및 분석 보고

(2021년 3월)

1		유수율 현황

○ ’21년 목표대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년목표	95.90	90.96	98.33	96.83	95.34	94.43	95.68	98.40	97.52
’21년실적	92.87	87.69	98.90	91.93	93.59	92.67	95.07	92.72	90.89
증 감	-3.03	-3.27	0.57	-4.9	-1.75	-1.76	-0.61	-5.68	-6.63

○ 전년대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21년	92.87	87.69	98.90	91.93	93.59	92.67	95.07	92.72	90.89
‘20년	95.07	86.43	99.25	97.08	95.29	94.27	94.99	95.78	97.66
증 감	-2.2	1.26	-0.35	-5.15	-1.7	-1.6	0.08	-3.06	-6.77

○ 전년대비 당월 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’21.3월	88.43	83.33	99.41	88.08	90.81	88.44	90.58	87.81	80.25
’20.3월	93.13	85.05	100.87	92.83	93.06	91.76	93.17	93.11	96.20
증 감	-4.7	-1.72	-1.46	-4.75	-2.25	-3.32	-2.59	-5.3	-15.95

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	274,206	273,162	-1,044	-0.38		29,442	28,972	-470	-1.60	-1.22
	1월	92,980	96,122	3,142	3.38		9,981	10,285	304	3.05	-0.33
	2월	88,148	83,755	-4,393	-4.98		9,471	8,889	-582	-6.15	-1.17
	3월	93,078	93,285	207	0.22		9,990	9,798	-192	-1.92	2.14
	4월
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

조정량	1-12월	260,690	253,692	-6,998	-2.68		29,220	28,652	-568	-1.94	0.74
	1월	86,587	86,362	-225	-0.26		10,162	10,191	29	0.29	0.55
	2월	87,415	84,837	-2,578	-2.95		8,981	8,721	-260	-2.90	0.05
	3월	86,688	82,493	-4,195	-4.84		10,077	9,740	-337	-3.34	1.5
	4월
	5월
	6월
	7월
	8월
	9월
	10월
	11월
	12월

○ 공급량 분석

- 3월 공급량은 9,798천㎥으로 전년 대비 192천㎥(-1.92%) 감소.

▪ 사업소 전체 인구수 12.7천명 감소(1.1%)에 의한 공급량 감소

▪ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

▪ 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정 중

○ 조정량 분석

- 3월 조정량(5월 납기)은 9,740천㎥으로 전년 대비 337천㎥(-3.34%) 감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 1.46% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인은 아래와 같음.

① 가정용 319천㎥ 감소

- **********************▾12,329㎥

- **************************▾4,609㎥

- ******************▾5,682㎥

② 공공용 50천㎥ 증가

- ****************************▴16,951㎥

- *******************▴3,406㎥

- *******************▴3,553㎥

③ 일반용 22천㎥ 감소

- ************************▾3,439㎥

- ********************* ▾3,565㎥

- ****************▾1,031㎥

④ 욕탕용 44천㎥ 감소

- ***********************▾3,048㎥

- ******************▾8,580㎥

- *****************▾4,301㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2021년	120.39	126.80	285.16	95.65	108.86	37.29
	2020년	103.22	118.12	109.96	93.40	100.18	69.81
	증 감	17.17	8.68	175.20	2.25	8.68	-32.52

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2021년	84.23	96.56	43.59	219.10	75.54	102.33	134.09
	2020년	97.13	95.29	74.26	163.90	70.73	102.93	102.55
	증 감	-12.90	1.27	-30.67	55.20	4.81	-0.60	31.54

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2021년	95.36	88.54	103.77	105.81	103.52
	2020년	97.14	91.74	104.97	104.89	102.26
	증 감	-1.78	-3.20	-1.20	0.92	1.26

첨 부 : 유수율 현황 자료(’21년 3월) 1부.  끝.