문서번호	요금과-10790
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	최성길	05/17 김정일
협 조
	요금관리1팀장		지창구
	요금관리2팀장		김애라

2021년 3월 (2021년 5월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2021. 5.

2021년 3월(2021년 5월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2021년 유수율 목표 : 98.33%

□ 3월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2021	28,972	28,652	98.90
	2020	29,442	29,220	99.25
	증감	-47 (-1.59%)	-568 (-1.94%)	-0.35
당월	2021	9,798	9,740	99.41
	2020	9,990	10,077	100.87
	증감	-192 (-1.92%)	-337 (-3.34%)	-1.46

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ’21년 3월(’21년 5월 납기) 당월 공급량은 9,798천㎥으로 전년동기 대비 192천㎥ 감소, 조정량은 9,740천㎥으로 전년 동기 대비 337천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 1.46% 감소하였음.

○ 당월 공급량은 전년 대비 192천㎥(-1.92%) 감소하였음.

- 사업소 전체 인구수 12.7천명 감소(1.1%)에 의한 공급량 감소

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

- 남산4 및 만리3중블록 간 수계전환으로 블록간 공급량 보정 중

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2021	99.09	98.10	99.41
2020	101.81	94.83	100.87	94.56	105.66	92.74	104.72	91.60	105.40	93.22	101.27	90.75
증감	-2.72	3.27	-1.47

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	1,874	887	1,903	2,928	932	1,714	4,762	658
	조정량	2,376	2,531	1,821	3,187	347	1,655	2,076	1,441
	유수율	126.79	285.34	95.69	108.85	37.23	96.56	43.60	219.00
당월	공급량	725	313	607	1,160	291	559	1,575	196
	조정량	1,033	736	702	974	125	511	533	598
	유수율	142.48	235.14	115.65	83.97	42.96	91.41	33.84	305.10
담 당 자		정진우 (급수)	이용민 (급수)	김기문 (급수)	김기문 (급수)	노운학 (급수)	조재민 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율: 박문희(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	455	965	1,408	5,905	1,418	1,098	2,065
	조정량	344	987	1,888	5,228	1,472	1,162	2,138
	유수율	75.60	102.28	134.09	88.54	103.81	105.83	103.54
당월	공급량	154	304	497	1,960	389	369	700
	조정량	30	399	722	1,667	562	397	752
	유수율	19.48	131.25	145.27	85.05	144.47	107.59	107.43
담 당 자		고명환 (급수)	조재민 (급수)	김민재 (급수)	강철운 (시설)	황순미 (시설)	장원석 (시설)	강철운 (시설)
총 괄		유수율: 박문희(요금과), 공급량: 김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	8,524	9,961	10,486
	조정량	10,262	8,391	9,999
	유수율	120.39	84.24	95.36
당월	공급량	3,095	3,285	3,418
	조정량	3,569	2,793	3,378
	유수율	115.32	85.02	98.83

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	146,930	9,740	145,717	10,075	-335	-3.33
가정용	127,936	7,097	127,405	7,416	-319	-4.30
공공용	1,015	815	1,016	765	50	6.54
일반용	17,918	1,734	17,229	1,756	-22	-1.25
욕탕용	61	94	67	138	-44	-31.88

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2021년 5월 납기 전체 조정량은 전년동월 대비 335천㎥ 감소

<가정용> : 319천㎥ 감소

○ **********************▾12,329㎥

○ **************************▾4,609㎥

○ ******************▾5,682㎥

<공공용> : 50천㎥ 증가

○ **************************** ▴16,951㎥

○ *******************▴3,406㎥

○ *******************▴3,553㎥

<일반용> : 22천㎥ 감소

○ ************************▾3,439㎥

○ ********************* ▾3,565㎥

○ ****************▾1,031㎥

<욕탕용> : 44천㎥ 감소

○ ***********************▾3,048㎥

○ ******************▾8,580㎥

○ *****************▾4,301㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	146,930	9,739,802	145,717	10,074,847	1,213	-335,045
1	증산4	12,101	1,033,028	12,104	1,027,995	-3	5,033
2	증산5	16,021	735,748	15,913	774,314	108	-38,566
3	와우산1	10,622	702,031	10,593	724,441	29	-22,410
4	와우산2	4,415	973,666	4,473	983,799	-58	-10,133
5	만리3	2,058	124,987	2,041	131,331	17	-6,344
6	홍은	7,599	510,563	7,746	581,310	-147	-70,747
7	백련	7,269	533,177	7,152	558,542	117	-25,365
8	백련6	4,753	597,705	4,536	674,500	217	-76,795
9	백련9	16	30,105	16	34,393	0	-4,288
10	증산3	7,661	398,830	7,654	437,847	7	-39,017
11	남산4	9,596	722,150	9,424	727,484	172	-5,334
12	불광터널	33,192	1,666,987	32,804	1,649,273	388	17,714
13	증산1	9,552	561,970	9,572	583,202	-20	-21,232
14	증산2	8,298	397,085	8,220	410,415	78	-13,330
15	진관	13,777	751,770	13,469	776,001	308	-24,231

○ 증산4 : **********************▴6,645㎥

○ 증산5 : **********************▾12,329㎥

○ 와우산1 : **********************▾2,520㎥

○ 와우산2 : **************************▾2,947㎥

○ 만리3 : ************************ ▾609㎥

○ 홍은 : **************************▾4,609㎥

○ 백련 : ********************** ▾3,006㎥

○ 백련6 : *****************▾46,666㎥

○ 백련9 : ********************* ▾3,565㎥

○ 증산3 : ******************▾8,580㎥

○ 남산4 : ****************▾4,709㎥

○ 불광터널 : ***************************▴34,880㎥

○ 증산1 : ****************** ▾4,181㎥

○ 증산2 : ****************▾3,809㎥

○ 진관 : **********************▾3,855㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4 <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	12,101	1,033,028	12,104	1,027,995	5,033	0.49
가정용	11,064	626,338	11,075	659,920	-33,582	-5.09
공공용	116	101,106	113	87,855	13,251	15.08
일반용	917	296,363	911	273,464	22,899	8.37
욕탕용	4	9,221	5	6,756	2,465	36.49

▷ 증감량 : 5,033㎥ 증가

○ 가정용 : 33,582㎥ 감소

- *************************▾6,305㎥

○ 공공용 : 13,251㎥ 증가

- 마포구 월드컵로 240 서울월드컵경기장 ▴2,261㎥

○ 일반용 : 22,899㎥ 증가

- *******************************▴6,645㎥

○ 욕탕용 : 2,465㎥ 증가

- ******************** ▴942㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1·2동, 연남동, 성산1·2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,021	735,748	15,913	774,314	-38,566	-4.98
가정용	13,975	535,278	13,905	568,835	-33,557	-5.90
공공용	75	18,500	74	15,028	3,472	23.10
일반용	1,964	173,115	1,926	182,413	-9,298	-5.10
욕탕용	7	8,855	8	8,038	817	10.16

▷ 증감량 : 38,566㎥ 감소

○ 가정용 : 33,557㎥ 감소

- ********************* ▾12,329㎥

○ 공공용 : 3,472㎥ 감소

-*************** ▾985㎥

○ 일반용 : 9,298㎥ 감소

- ****************▾1,575㎥

○ 욕탕용 : 817㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,622	702,031	10,593	724,441	-22,410	-3.09
가정용	7,685	384,569	7,712	403,903	-19,334	-4.79
공공용	87	49,454	83	28,161	21,293	75.61
일반용	2,846	261,542	2,794	285,153	-23,611	-8.28
욕탕용	4	6,466	4	7,224	-758	-10.49

▷ 증감량 : 22,410㎥ 감소

○ 가정용 : 19,334㎥ 감소

- **********************▾2,520㎥

○ 공공용 : 21,293㎥ 증가

-************************* ▴16,951㎥

○ 일반용 : 23,611㎥ 감소

- ***************************▾1,658㎥

○ 욕탕용 : 758㎥ 감소

- ********************▾1,902㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1·2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1·2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,415	973,666	4,473	983,799	-10,133	-1.03
가정용	3,027	686,336	3,064	703,560	-17,224	-2.45
공공용	79	67,570	83	52,390	15,180	28.97
일반용	1,303	209,922	1,319	213,369	-3,447	-1.62
욕탕용	6	9,838	7	14,480	-4,642	-32.06

▷ 증감량 : 10,133㎥ 감소

○ 가정용 : 17,224㎥ 감소

- ****************************▾2,284㎥

○ 공공용 : 15,180㎥ 증가

- ***************************▴3,976㎥

○ 일반용 : 3,447㎥ 감소

- **************************▾1,376㎥

○ 욕탕용 : 4,642㎥ 감소

- ****************** ▾2,947㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1·2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,058	124,987	2,041	131,331	-6,344	-4.83
가정용	1,686	105,219	1,709	112,540	-7,321	-6.51
공공용	7	627	7	637	-10	-1.57
일반용	365	19,141	325	18,154	987	5.44
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 6,344㎥ 감소

○ 가정용 : 7,321㎥ 감소

- *********************** ▾609㎥

○ 공공용 : 10㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 987㎥ 증가

- ****************** ▴904㎥

○ 홍은 <서대문구 홍은1·2동, 홍제1·2·3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,599	510,563	7,746	581,310	-70,747	-12.17
가정용	6,974	451,526	7,120	526,980	-75,454	-14.32
공공용	76	9,977	77	7,010	2,967	42.33
일반용	543	42,358	543	40,061	2,297	5.73
욕탕용	6	6,702	6	7,259	-557	-7.67

▷ 증감량 : 70,747㎥ 감소

○ 가정용 : 75,454㎥ 감소

- ***************************▾4,609㎥

○ 공공용 : 2,967㎥ 증가

- ******************** ▴1,883㎥

○ 일반용 : 2,297㎥ 증가

-****************** ▴1,257㎥

○ 욕탕용 : 557㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,269	533,177	7,152	558,542	-25,365	-4.54
가정용	6,921	511,162	6,829	533,049	-21,887	-4.11
공공용	24	3,629	24	4,394	-765	-17.41
일반용	323	15,763	298	15,470	293	1.89
욕탕용	1	2,623	1	5,629	-3,006	-53.40

▷ 증감량 : 25,365㎥ 감소

○ 가정용 : 21,887㎥ 감소

- ********************************* ▾1,522㎥

○ 공공용 : 765㎥ 감소

- *********************▾754㎥

○ 일반용 : 293㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3,006㎥ 감소

- **********************▾3,006㎥

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,753	597,705	4,536	674,500	-76,795	-11.39
가정용	3,122	149,966	3,096	159,490	-9,524	-5.97
공공용	56	266,300	59	316,782	-50,482	-15.94
일반용	1,573	177,310	1,379	186,436	-9,126	-4.89
욕탕용	2	4,129	2	11,792	-7,663	-64.98

▷ 증감량 : 76,795㎥ 감소

○ 가정용 : 9,524㎥ 감소

- *********************▾1,032㎥

○ 공공용 : 50,482㎥ 감소

- ******************▾46,666㎥

○ 일반용 : 9,126㎥ 감소

- *******************▾2,641㎥

○ 욕탕용 : 7,663㎥ 감소

- ***********************▾7,113㎥

○ 백련9 <서대문구 홍은1·2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	30,105	16	34,393	-4,288	-12.47
가정용	6	20,557	6	21,052	-495	-2.35
공공용	1	989	1	1,157	-168	-14.52
일반용	9	8,559	9	12,184	-3,625	-29.75
욕탕용					0	잘못된 계산식

▷ 증감량 : 4,288㎥ 감소

○ 가정용 : 495㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 168㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 3,625㎥ 감소

- ********************* ▾3,565㎥

○ 욕탕용 :

- 특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1·2동, 북가좌1·2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,661	398,830	7,654	437,847	-39,017	-8.91
가정용	7,074	344,616	7,088	376,021	-31,405	-8.35
공공용	40	9,244	38	5,575	3,669	65.81
일반용	545	40,247	526	41,388	-1,141	-2.76
욕탕용	2	4,723	2	14,863	-10,140	-68.22

▷ 증감량 : 39,017㎥ 감소

○ 가정용 : 31,405㎥ 감소

- ******************* ▾1,657㎥

○ 공공용 : 3,669㎥ 증가

- *********************** ▴892㎥

○ 일반용 : 1,141㎥ 감소

- **************** ▾572㎥

○ 욕탕용 : 10,140㎥ 감소

- ******************▾8,580㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1·2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,596	722,150	9,424	727,484	-5,334	-0.73
가정용	7,672	504,554	7,635	513,411	-8,857	-1.73
공공용	124	78,657	123	74,032	4,625	6.25
일반용	1,796	134,420	1,662	134,946	-526	-0.39
욕탕용	4	4,519	4	5,095	-576	-11.31

▷ 증감량 : 5,334㎥ 감소

○ 가정용 : 8,857㎥ 감소

- ************************▾2,391㎥

○ 공공용 : 4,625㎥ 증가

- *******************▴3,406㎥

○ 일반용 : 526㎥ 감소

- ***************** ▾675㎥

○ 욕탕용 : 1,157㎥ 감소

- ****************** ▾1,157㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1·2동, 신사1·2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1·2동, 진관동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,192	1,666,987	32,804	1,649,273	17,714	1.07
가정용	30,019	1,393,427	29,739	1,405,841	-12,414	-0.88
공공용	171	63,314	171	29,331	33,983	115.86
일반용	2,988	189,266	2,877	182,404	6,862	3.76
욕탕용	14	20,980	17	31,697	-10,717	-33.81

▷ 증감량 : 17,714㎥ 증가

○ 가정용 : 12,414㎥ 감소

- **********************▾5,682㎥*

○ 공공용 : 33,983㎥ 감소

- ******************▴3,135㎥

○ 일반용 : 6,862㎥ 증가

- *****************▴1,263㎥

○ 욕탕용 : 10,717㎥ 감소

- **************** ▾4,301㎥

○ 증산1 <은평구 신사1·2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,552	561,970	9,572	583,202	-21,232	-3.64
가정용	8,538	388,664	8,592	414,223	-25,559	-6.17
공공용	66	113,176	68	108,222	4,954	4.58
일반용	944	56,961	908	53,107	3,854	7.26
욕탕용	4	3,169	4	7,650	-4,481	-58.58

▷ 증감량 : 21,232㎥ 감소

○ 가정용 : 25,559㎥ 감소

- ******************▾830㎥

○ 공공용 : 4,954㎥ 증가

- ****************** ▴3,553㎥

○ 일반용 : 3.854㎥ 증가

- *************************** ▴2,120㎥

○ 욕탕용 : 4,481㎥ 감소

- ****************** ▾4,181㎥

○ 증산2 <은평구 응암1·2·3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,298	397,085	8,220	410,415	-13,330	-3.25
가정용	6,800	310,616	6,753	320,253	-9,637	-3.01
공공용	47	7,569	48	5,151	2,418	46.94
일반용	1,446	67,012	1,414	68,715	-1,703	-2.48
욕탕용	5	11,888	5	16,296	-4,408	-27.05

▷ 증감량 : 13,330㎥ 감소

○ 가정용 : 9,637㎥ 감소

- ***************************▾1,204㎥

○ 공공용 : 2,418㎥ 증가

- **************** ▴1,675㎥

○ 일반용 : 1,703㎥ 감소

- 수전수 32전 감소

○ 욕탕용 : 4,408㎥ 감소

- ***************************▾3,809㎥

○ 진관 <은평구 갈현1·2동, 신사1·2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2021.3월(’21.5월납기)		2020.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,777	751,770	13,469	776,001	-24,231	-3.12
가정용	13,373	684,320	13,082	697,393	-13,073	-1.87
공공용	46	24,703	47	29,087	-4,384	-15.07
일반용	356	42,293	338	48,795	-6,502	-13.33
욕탕용	2	454	2	726	-272	-37.47

▷ 증감량 : 24,231㎥ 감소

○ 가정용 : 13,073㎥ 감소

- **********************▾3,855㎥

○ 공공용 : 4,384㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 6,502㎥ 감소

- *****************▾715㎥, 수전수 18전 감소

○ 욕탕용 : 308㎥ 증가

- 특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.3월 (’21.5월납기)	2020.3월 (’20.5월납기)	증감량
계	3,567,985	3,642,255	-74,270
아현제1동	41,556	42,425	-869	*********************▾1,433
아현제2동	127,865	129,385	-1,520	마포대로 195 마포래미안푸르지오 4단지 ▾1,697
공덕제1동	126,845	151,828	-24,983	수전수 458전 감소
공덕제2동	123,850	116,202	7,648	************************* ▴5,846
신공덕동	130,311	135,206	-4,895	백범로37길 12 신공덕1차삼성래미안아파트 ▾2,284
도화동	88,040	89,802	-1,762	- ************** ▾1,514
용강동	136,973	140,759	-3,786	*************** ▾820
대흥동	254,541	244,081	10,460	******************** ▴4,587
염리동	40,061	36,375	3,686	**************************** ▴4,995
신수동	82,796	84,624	-1,828	***************** ▾1,212
서강동	331,463	356,312	-24,849	******************* ▾2,520
서교동	430,507	436,661	-6,154	*******************▾12,329
동교동	27,375	32,954	-5,579	와우산로35길 50-4 (주)마포애경타운▾1,438
합정동	300,756	304,405	-3,649	***************▾1,575
망원제1동	9,291	10,616	-1,325	*************** ▾871
망원제2동	267,693	286,251	-18,558	******************** ▾947
연남동	13,670	14,154	-484	특이사항 없음
성산제1동	3,230	3,328	-98	특이사항 없음
성산제2동	528,718	547,821	-19,103	********************* ▾6,305
상암동	502,444	479,066	23,378	**************************** ▴6,645

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.3월 (’21.5월납기)	2020.3월 (’20.5월납기)	증감량
계	2,665,819	2,824,272	-158,453
천연동	76,713	81,962	-5,249	*********************▾2,391
북아현동	158,782	166,003	-7,221	***************** ▾1,142
충현동	318,058	316,285	1,773	- ******************* ▴35,035
신촌동	745,670	817,374	-71,704	연세로 50 연세대학교 ▾46,666
연희동	48,663	53,277	-4,614	***************** ▾1,194
홍제제1동	53,736	59,374	-5,638	******************▾2,105
홍제제3동	42,380	44,626	-2,246	*******************▾749
홍제제2동	151,292	150,654	638	******************** ▴2,574
홍은제1동	269,246	279,178	-9,932	*********************** ***** ▾4,609
홍은제2동	36,850	41,450	-4,600	****************** ▾3,565
남가좌제1동	95,612	99,464	-3,852	모래내로 143 오성목욕탕 ▾1,560
남가좌제2동	116,931	110,902	6,029	********************** ▴5,373
북가좌제1동	164,494	177,267	-12,773	************** ▾8,580
북가좌제2동	387,392	426,456	-39,064	****************** ▾3,006

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2021.3월 (’21.5월납기)	2020.3월 (’20.5월납기)	증감량
계	3,505,998	3,610,333	-104,335
녹번동	74,449	75,280	-831	***************** ▾647
불광제1동	389,418	437,876	-48,458	- ************* ▾5,682
불광제2동	403,430	415,236	-11,806	****************** ▾3,384
갈현제1동	16,920	19,200	-2,280	**************** ▾623
갈현제2동	396,292	418,274	-21,982	********************* ▾1,310
구산동	432,772	441,639	-8,867	*********************▾3,855
대조동	12,344	14,300	-1,956	************** ▾1,231
응암제1동	76,213	40,596	35,617	- ********************* ▴34,880
응암제2동	126,324	122,018	4,306	********************* ▴10,075
응암제3동	355,376	382,521	-27,145	******************* ▾3,809
역촌동	10,668	11,943	-1,275	특이사항 없음
신사제1동	334,511	356,434	-21,923	***************** ▾3,802
신사제2동	240,017	249,898	-9,881	- ****************** ▾1,015
증산동	14,790	22,196	-7,406	증산로9길 13 천수사우나 ▾4,181
수색동	227,891	201,638	26,253	********************* ▴16,645
진관동	394,583	401,284	-6,701	진관3로 77 은평뉴타운 구파발9단지 ▾1,715

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 3월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,152,501명 (전년 동월 대비 약 12.7천명 감소)

○ 수 전 수 : 291,245전 (전년 동월 대비 약 3.3천전 증가)

(단위 : 전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2021년 3월	291,245	253,685	2,137	35,343	80
2020년 3월	287,995	252,021	2,138	33,749	87
증감	3,250	1,664	-1	1,594	-7

○ 평균 최고기온 : 14.8℃(전년 대비 1.5℃ 상승)

○ 평균 최저기온 : 4.3℃(전년 대비 1.7℃ 상승)

○ 강우일수 및 강우량 : 9일, 110.9mm(전년 대비 94.6mm 증가)

○ 누수복구건수 : 83건(전년 대비 34건 감소)

붙임 : 2021. 3월 유수율 현황 표 1부.  끝.