문서번호	기전과-4211
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김동욱		김동진	05/17 이상연
협조

월계3지하차도 PT(계기용 변압기) 교체 계획

2021. 5.

북부도로사업소

(기전과)

월계3지하차도 PT(계기용 변압기) 교체 계획

월계3지하차도 배수펌프(10HP) 배전반 내 PT(계기용 변압기)가 소손되어 안전사고 예방 및 효율적인 시설물 유지관리를 위해 교체하고자 함.

□ 점검개요

❍ 일    시: 2021. 5. 4. (화)

❍ 점 검 자: **************

❍ 점검사진

점 검 사 진

□ 보고자의견

❍ 결선 상의 문제가 아닌 PT 자체 결함으로 인해 PT가 소손(열화현상)된 것으로 판단되며 사고예방을 위해 빠른 시일 내에 교체하고자 함

□ 교체계획

❍ 수리업체: *********************
- 선정기준: 2개 이상 업체 실견적을 통한 최저가 제시 업체 선정

❍ 소요예산: ****************

❍ 지출방법: 해당 업체 계좌 입금 ************************

❍ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  산출기초조사서 및 비교견적서 3부.  끝.