문서번호	시설보수과-1767
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		류태용	05/17 박문희
협조

2021년 상반기 정기안전점검 보고서

(행주1교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 상반기 정기안전점검 보고서

○ 시설물명 : 행주1교(강서구 개화동 106~107)

시설물개요	- 폭 : 18.5m - 연장 : 90m	법정구분 법외	상태등급 B	준공년도 1993.6.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	최선보
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	최선보
	강서도로사업소 시설보수과		시설7급	김규춘

○ 점검일시 : 2021. 5. 13.(목)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 시설물 상태 양호

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
도로 포장	특이사항 없음					1
신축이음	특이사항 없음					2
교량하부	특이사항 없음					3, 4

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

1	도로포장 점검	2	신축이음 점검
3	교량하부 점검	4	교량하부 점검