코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 계획 알림

1. 안전지원과-7545(2021.4.23.)호『2021년도 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 계획 알림』와 관련입니다.

2. 2021년도 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사) 위탁처리 용역 계약이 다음과 같이 체결되어 우리서 검사대상용기 수거일정을 알려드리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 건    명: 2021년 공기호흡기 복합용기 안전검사(재검사)

나. 대    상: 공기호흡기 용기 239개(붙임참조)

- 현장대응단: 115, 화곡: 28, 발산: 24, 방화: 25, 개화: 16, 마곡: 31

다. 수 거 일

- 1차 : 현장대응단 2021. 5. 19. (수) 까지

- 2차 : 각 안전센터 2021. 5. 24. (월) 까지

라. 수거장소: 현장대응단 차고

마. 집결방법

□ 안전검사는 전량 개방검사 이므로 사전에 공기빼기를 하되 외부공기 유입방지를 위하여 10bar 이내의 잔압을 남긴 상태로 업체 인계

□ 검사완료 후 이력관리 철저 ➟ 검사일자, 충전기한, 충전기한이 표시된 용기 사진 교체로 현행화 철저

□ 안전검사관련 문의 : 주식회사 아이피티 051-715-4631, 이수열 *************)

3. 행정사항

가. 각 부서는 해당 용기를 수거일까지 현장대응단 차고에 사전 집결시켜 주시기 바라며(※ 인계 시 장비담당 및 공기충전기 담당자 확인)

나. 검사 완료 후 7일 이내 붙임 매뉴얼을 참조하여 검사결과를 입력하시기 바랍니다.

※ 충전기한 및 충전기한 변경 스티커 사진 반드시 변경(사용자 메뉴얼 참조)

- 119행정정보 시스템 용기관리

붙임  1. 2021년 안전검사 용기 목록 1부.

2. 2021년 공기호흡기 용기 안전도 검사대상 수거일정 1부.

3. 공기호흡기 용기관리 시스템 사용 매뉴얼 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장,마곡119안전센터장
담당자	문부현		장비회계팀장	양덕주		소방행정과장	05/18 김용태
협조자
시행	소방행정과-5000	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3663-1130	/		/	부분공개(7)