코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	자동화재속보설비 일제점검 결과 제출(현장대응단)

1. 재난관리과-2509(2021.5.4.)호“94. 자동화재속보설비 일제점검 안내”와 관련입니다.

2. 위와 관련 자동화재속보설비 일제점검 및 정보 현행화 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 추진기간 : 2021. 5. 10(월) ~ 5. 17(월)

나. 점검대상 : 6개소

다. 점검결과 : 4개소 현행화 완료 / 2개소 자동화재속보설비 설치대상 아님

라. 추진내용 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 현행화(개선) 및 작동상태 확인

< 음성신고 정보 표준(안) >

□ (현재) 서울시 왕십리로 219, 서울프라자 화재발생(3회 이상 반복)

□ (개선) 서울시 왕십리로 219, 서울프라자 화재발생, 관계자 홍길동 전화번호는

00-0000-0000(상시 통화 가능한 전화번호) 입니다.(3회 이상 반복)

붙임  1. 자동화재속보설비 점검결과 1부.

2. 자동화재속보설비 점검부 4부.  끝.

	현장대응단장
담당자	황영식		진압1대장	代고동균		★지휘1팀장	박성인		현장대응단장	05/18 代박성인
협조자
시행	현장대응단-3134	(	2021. 5. 18.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	02-2622-1744	/전송	02-2622-1749	/	i2565@seoul.go.kr	/	비공개