투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독2처장
제목	청계천 차집관로(우안) 작업구(맨홀) 등 하자보수에 따른 감독요청

1.귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.관련근거 : 공사감독2처-3970호(2021.5.17.)와 관련임.

3.귀 부서에서 감독수행한「2019 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사」와 관련  으로 본 공사구간내 작업장비 투입을 위해 설치한 사각맨홀 주변 보호콘크리트 및 경계석 단차 등 하자가 발생되어 붙임과 같이 하자보수 감독요청하오니 성실시공이 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가.하자보수내용

- 위 치 : 차집관거 맨홀 15번

- 내 용 : 표층단차, 재료분리, 주변 경계석 침하 등

붙임 위치도 및 관련사진 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이석근		시설보수과장	05/18 임준빈
협조자
시행	시설보수과-4518	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개