산출기초자료조사서(부스터 펌프 정비)

문서번호 : 소방행정과-4715

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			아래와 같이 본서 부스터펌프(가압용급수펌프) 정비(수리) 에 대한 산출기초조사서를 보고합니다.
김태형		김영진	05/18 김정용
협 조

품 명	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격
			힘찬펌프	예환펌프	단 가	금 액
압력탱크 충압		1	140,000	150,000	140,000	140,000
드레인밸브 설치		2	150,000	200,000	150,000	300,000
압력충압 부품(공구)		1	70,000	100,000	70,000	70,000
인건비		1	250,000	300,000	250,000	250,000
합 계/천단위 절사						760,000
부가세						76,000
총 계						836,000

2021.  5. 18 .

작성자  소방행정과  계 약 담 당   소방위 김 태 형

확인자  소방행정과  소방행정과장   소방령 김 정 용

성동소방서 재무관 귀하