문서번호	설비부-6817
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	05/18 김호성
협조
	주무관		변년미

중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

총차 및 3차 준공검사 결과보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(설비부)

중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사

총차 및 3차 준공검사 결과보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 사업관련, 건설사업관리단으로부터 기계설비공사 총차 및 3차 준공검사 결과가 접수되어 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

○ 공사명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

○ 위  치: 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

○ 규  모: 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.81㎎/L)= 혼합(TP 0.46㎎/L)

○ 기  간:′20.1.16.∼′21.4.30.(총차′17.11.20.~′21.4.30.)

○ 도급비: 1,884,381천원(총차 3,071,553천원)

○ 건설사업관리단 및 시공사: ㈜천일, 대원엠이씨(주)

2		관련근거

○ 기계설비공사(총차 및 3차) 준공검사 결과보고(천일 감리 제21-720호)

○ 준공검사원 제출(대원중랑 제2021-16호)

3		준공검사 결과 및 대금지급

○ 준공일자: ′21.4.20.

○ 검사일자: ′21.4.28.

○ 검 사 자: ******************

******************

○ 검사결과: 설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 준공하였음을 인정함.

○ 검사내용

구분	적정여부	비고
공사에 사용한 재료의 품질 및 규격	확인	자재검수요청서
공사 준공물 시공상태	확인	검사자 현장 합동점검
산업안전보건관리비 집행	확인	사용내역서
시공상세도면	확인	승인도면
제경비 정산내역	확인	정산내역서
시공 후 매몰부분 검측대장	확인	검측대장

○ 금액내역

***********************************************

***********************************************

*****************************

***************************

**************************

**************************

○ 대금지급 내역

업체명	청구금액	은행명	계좌번호	비고
******** ******	***********	****	*****************	********

○ 예산과목: 공기업특별회계, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 시설비(중랑물재생센터 총인처리시설 설치공사)

4		조치계획

○ 중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사(총차 및 3차) 준공검사를 위와 같이 실시한 결과, 적정함에 따라 공기업특별회계 지출담당에게 준공검사 결과를 제출하여 대금 지급하고자 함.

붙임: 준공검사 결과보고[준공검사조서, 준공내역서(총차 및 3차), 하자보수보증서] 1부  끝.