복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	송재수	05/18 김태돈

위험물저장소 완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 5. 18.

보고자 : 소방경 송재수,소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 5. 18.(화) 13:30~14:30

건   명

위험물저장소  완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(가산*********)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제3005(2021.5.17.)호 위험물저장소 완공검사 신청」

2. 위험물저징소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** ***************************

************************************

나. 내 용

구 분	내 용	비고
지하 탱크저장소	지하탱크저장소 - 제4류2석유류(경유) 60,000L * 8기 (480배)	설치허가 신청에 따른 완공검사

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제32조 (지하탱크저장소)[별표8] 「지하탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.