청사 차고문 고장발생보고(성수)
문서번호	성수119안전센터-1710	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			심재진	박창권	05/17 전정환
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 차고문	관리부서		성동소방서 성수119안전센터
의 뢰 일 시	2021. 5. 17.(월)	장 소		성수119안전센터 청사 차고문
원인 및 상태	차고문 개폐 안됨
담당자 의견	차고문 기판장치[콘트롤러] 고장으로 인한 차고문 개폐안됨 (펌프,탱크차량 차고문)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 5월 17일 센터장 계급 소방경 성명 전 정 환 (인) 보고자 계급 소방교 성명 심 재 진 (인) 성동소방서장 귀하

붙임  차고문 고장 사진 3부.  끝.

	성수119안전센터장