문서번호	시설보수과-4527
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		임준빈	05/18 정훈모
협조
	주무관		이석근

『청계천 차집관로(우안) 정밀안전진단 용역』최종보고 회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『청계천 차집관로(우안) 정밀안전진단 용역

최종 보고회 결과 보고

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 따라 시설물의 전문적이고 체계적인 진단을 위하여 시행하고 있는 청계천 차집관로(우안) 정밀안전진단 용역을  완료하고 최종보고회의 결과에 대한 보고임.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 청계천 차집관로(우안) 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : ‘20.10.13.~’21.5.31.

□ ***************

□ 용역개요 : □2.5m×2.5m L=400m

2		보고회 개최

□ 일    시 : 2021.5.13.(목) 16:00

□ 장    소 : 본관 3층 회의실

□ 참 석 자 : 소장, 시설보수과장, 팀장, 업무 담당자 등

□ 설 명 자 : *******************

3		검토의견내용

□ 진단구간중 2구간 상부슬래브 처짐발생구간 보강공사가 시급하고 전체적으로      시설물 D등급 진단결과에 의거 단면보수가 시급히 진행 되는 것이 타당하다는      의견을 제시함.

4		향후계획

□ 위 내용을 용역 최종결과 작성시 검토하여 반영예정임.

5		향후계획

□ ‘21. 5. 31. : 정밀안전진단 용역 준공

붙임 : 보고자료 1부.  끝.