“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	활성탄컬럼 수선 계약의뢰

1. 수처리연구과-3693(2021.5.17.)호와 관련입니다.

2. 고도정수처리 파이롯플랜트동에 설치 운영 중인 활성탄컬럼이 역세중 파손되어 다음과 같이 수선하고자 합니다.

-   다     음   -

가. 건    명: 활성탄컬럼 수선

나. 소요예산: 금8,360,000원(금팔백삼십육만원) ※VAT 포함

다. 계약방법: 전자수의시담(1인 견적, 붙임참조: 수의계약 사유서)

- 근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법시행령 제25조 1항 4호 바목에 의한 수의계약

라. 계약업체: *****

- 대표자: ***

- 소재지: ************************************

마. 납품 및 수리기일: 계약일로 30일 이내

바. 수리방법: 업체로 이송·수리 후 구의정수장 고도플랜트동에 설치 및 검수

사. 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지비  추산 - 12295

붙임: 1. 시방서 1부.

2. 수의계약사유서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 청렴계약이행 서약서 1부.

5. 부당계약 특수조건 발주부서 체크리스트 1부.

6. 고장보고서 1부.

7. 수리견적서 1부.  끝.

주무관	이광제		주무관	홍석재		수처리연구과장	代이준호		수도연구부장	05/18 박현
협조자	주무관	양윤선
시행	수처리연구과-3729	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원 수처리연구과	/
전화	02-3146-1807	/전송	02-3146-1821	/	lkjnara@seoul.go.kr	/	부분공개(6)