문서번호	운영과-6053
결재일자	2021. 5. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
유재우		이도훈	05/20 최영효
협조
	주무관		현광욱

#3유입동 초침 A계열 스컴스키머 14지

수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

운영과

#3유입동 초침 A계열 스컴스키머 14지 수리계획

기존 구매한 오일레스 베어링, 고무판 등을 바탕으로 #3유입동 초침 A계열 스컴스키머 14를 수리하여 하수처리에 만전을 기하고자 함.

□ 보고내용

○ #3유입동 초침 A계열 스컴스키머 14지가 오일레스 베어링 마모, 연결축 문제

등으로 인하여 가동할 수 없음(스컴적체 발생)

○ 운영과-5293호(‘21. 4. 28.)와 관련하여 발주한 오일레스 베어링, 고무판 등의

자재를 바탕으로 수리코자 함

○ 현황사진

초침 #A계열 스컴스키머 14지

○ 대상설비 : 초침 #A계열 스컴스키머 14지

설 비 명	규 격	수량	제작년도	용 도
초침 #A계열 스컴스키머	1.5kW, 2수로 1구동	1대		슬러지수집기를 거친 하수의 표면에 떠오른 부유물을 걸러줌

○ 기기보수 전문업체에 의뢰하여 수리하고자 함

□ 수리계획

○ 건    명  : #3유입동 초침 A계열  스컴스키머 14지 수리

○ 수리업체 : **********

○ 주요내역 : 오일레스 베어링, 고무판, 연결축, 플랜지 교체 작업(3인 3일 작업)

○ 소요예산 : *************************  *******

□ 행정사항

○ 지급방법  : 전자세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(소규모수선비)

붙임  1. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.