산출기초조사서

[종합상황실 바닥 슬로프 보수]

문서번호 : 자원관리과-6120

담당자		장비관리팀장	자원관리과장			종합상황실 바닥 노후 슬로프 보수를 위한 산출기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
장순성		윤여일	05/20 정진기
협 조

□ 건  명 : 종합상황실 바닥 슬로프 보수

□ 산출기초조사 금액 : 금1,997,930원

품 명	규 격	단위	수량	산출조사근거		산 출 가 격
				제스트 건설	우인 하우스	단 가	금 액
실보양 및 청소		실	1	50,000	65,000	50,000	50,000
기존논슬립 제거		M	25	175,000	200,000	7,000	175,000
철거부분 보수		식	1	120,000	150,000	120,000	120,000
STS텅스텐 논슬립	1.8mm	M	25	650,000	675,000	26,000	650,000
논슬립테이프	5cm×8cm	M	25	111,300	137,500	5,300	111,300
시공비		M	25	450,000	500,000	18,000	450,000
자재운반비		차	1	50,000	60,000	50,000	50,000
잡자재비		식	1	30,000	40,000	30,000	30,000
기업이윤		식	1	180,000	195,000	180,000	180,000
합 계							1,816,300
부가세							181,630
총합계							1,997,930

2021.05.20
작성자 :	계약담당	소방위	장순성
확인자 :	자원관리과장	소방령	정진기

서울종합방재센터 (분임)재무관 귀하