고압가스 수불부 취수장(05.18~19)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/20 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						36,394
05.01		554	558		1,112	35,282
05.02		745	635		1,380	33,902
05.03		706	654		1,360	32,542
05.04	5,400	572	513		1,085	36,857
05.05		663	562		1,225	35,632
05.06		571	620		1,191	34,441
05.07		556	632		1,188	33,253
05.08		561	489		1,050	32,203
05.09		593	496		1,089	31,114
05.10	5,400	512	479		991	35,523
05.11		552	619		1,171	34,352
05.12		553	651		1,204	33,148
05.13		575	711		1,286	31,862
05.14		577	617		1,194	30,668
05.15		597	654		1,251	29,417
05.16		656	668		1,324	28,093
05.17	5,400	970	1017		1,987	31,506
05.18		575	670		1,245	30,261
05.19					0	30,261
05.20					0	30,261
05.21					0	30,261
05.22					0	30,261
05.23					0	30,261
05.24					0	30,261
05.25					0	30,261
05.26					0	30,261
05.27					0	30,261
05.28					0	30,261
05.29					0	30,261
05.30					0	30,261
05.31					0	30,261
합계	16,200	11,088	11,245		22,333