“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성동소방서 상황실 전기설비 검사 및 전열차단기 교체 공사로 인한 정전 알림

1. 전기사업법 제65조(정기검사) 및 같은법 시행규칙 제32조(정기검사의 대상·기준       및 절차 등)와 관련입니다.

2. 성동소방서 본서 상황실 전기설비 검사 및 전열차단기 교체 공사 관련 정전 예정

임을 다음과 같이 알리니, 지령시스템 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상 : 성동소방서 2층 상황실(성동구 살곶이길 331)

나. 내용 : 전기설비 검사 및 전열차단기 교체 공사

다. 검사 및 공사 일시 : 2021년 5월 21일(금) 10:00~12:00 (정전 2시간 예상)

라. 검사 및 공사 주체 : ****************************

마. 정전사유 : 전기설비 검사 및 전열차단기 교체를 위한 정전작업 실시

바. 협조사항

- 서울종합방재센터 전산통신과 : UPS 사전점검, 지령시스템 점검 등

- 서울종합방제센터 상황실 : 출동지령시 유·무선 출동상태 확인 등

- 성동소방서 각 센터 : 정전시간 중 상황발생시 상황실에 유선 통보 등

- 각 부서에서는 정전시간 동안 출동공백이 발생하지 않도록 만전을 기해 주시기

바랍니다.  끝.

	성동소방서장
수신자	서울종합방재센터소장(전산통신과장),소방행정과장,재난관리과장,예방과장,성수119안전센터장,왕십리119안전센터장,금호119안전센터장
담당자	홍성민		상황실장	김남렬		지휘1팀장	박성인		현장대응단장	05/20 김창섭
협조자	★장비회계팀장	김영진
시행	현장대응단-3180	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(4)