투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	시설과장
(경유)
제목	길동생태공원 공원화장실 상수도 지하누수 보수요청

1. 강동수도사업소에서 누수 가능성 있다고 유선으로 연락이 왔습니다.

2. 길동생태공원 음수대 및 근로자대기실 연결 차단하니 공원화장실쪽에서 누수 확인 되었습니다.

3. 공원화장실 뒤핀 지하창고 열어보니 누수된 수돗물이 꽉차있는걸 발견하고 양수기, 수중펌프 가동후 지하창고 확인해보니 수도관 부식이 심하고 남자장애인화장실, 여자장애인화장실 하부에서 누수가 발생하고 있어 아래와 같이 보수 요청하오니 다수의 시민이 이용하는 시설임을 감안하여 조속히 보수가 이루어질수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 요청내용

- 위    치 : 길동생태공원화장실

- 요청내용 : 남자장애인화장실 및 여자장애인화장실 상수도 누수

공원입구(1번 CCTV) 작동안됨

- 현장사진 : 별첨

붙임 : 현장사진(공원화장실 누수) 1부. 끝.

	공원운영과장
주무관	남재강		공원운영팀장	이재이		공원운영과장	05/24 유병오
협조자	주무관	박기홍
시행	공원운영과-6429	(		)	접수		(		)
우	05291	서울특별시 강동구 천호대로 1291 (길동 18-3)	/
전화	02)489-2770	/전송	472-2179	/	namjk123@seoul.go.kr	/	대시민공개