	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 이설 공사 완료에 따른 현장 검수 결과(휘경)

1. 재난관리과-3332(2021.5.21.)호 『휘경동 280-1* 소화전 이설 공사 완료에 따른 현장확인 알림』와 관련입니다.

2. 휘경동 280-10 일대 신축예정건물의 차량 진·출입구 계획 관련 소화전 이설이 완료되었기에 현장검수를 실시하여 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 이설완료 1개소(지상식)

나. 검수일자 : 2021.5.23.(일) 13:30~14:00

다. 검수인원 : ******* 등 진압대원

라. 확인사항 : 설치 규격, 수압, 도로상태, 시설물 상태 등 확인

마. 검수결과 : 붙임 양식 참조

붙임	결과 보고 양식(휘경) 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	한철승		3팀장	오석봉		119안전센터장	05/24 김종석
협조자
시행	휘경119안전센터-2118	(		)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동)휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119(254)	/전송	02-2212-2119	/	acehcs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)