투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	구로구청장(도로과장)
(경유)
제목	가로등 전기설비 점검 및 조치결과 회신

1. 구로구 도로과-8570호(2021.05.12.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『남부순환로 평탄화공사』 및 『광복교~안양교 도로확장공사』구간 내 설치되어 있는 가로등 전기설비(한국전기안전공사 정기점검 결과 부적합 사항)에 대한 점검 및 조치결과를 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검 및 조치결과

설비명	수 량	부적합 사항	조치 결과	비 고
가로등 분전함	1	접지저항 기준치 미만	조치완료	광복교~안양교 도로확장공사 구간
가로등 분전함	1	절연저항 기준치 미만	조치완료	남부순환로 평탄화공사 구간
가로등 등주	3	절연저항 기준치 미만	조치완료

붙임 : 1. 점검리스트 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	강민우		환경설비과장	김오열		설비부장	05/24 김호성
협조자	주무관	임형진		건축설비과장	김은덕
시행	설비부-7042	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-2040-0384	/전송	02-2040-0365	/		/	부분공개(5)