문서번호	시설보수과-1846
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
최선보		05/25 류태용
협 조	★주무관		김규춘
	주무관		강연홍

「2021년 상반기」 정기 하자검사 결과 보고

(서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장공사외 9건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

강서도로사업소

시설보수과

2021년 상반기 시설물 정기 하자검사 결과보고

Ⅰ		관 련 근 거

❍  지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

❍  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

❍  시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

Ⅱ		하자검사 개요

❍ 검사기간 : 2021. 5. 10. ~ 5. 20

❍ 검 사 자 : 하자검사자 3명(최선보,강연홍,김규춘)

❍ 검사대상 : 총 10건(단일공사 4건, 연간단가 6건)

- 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로 설치 및 고척교 확장공사

- 남부순환로 구조개선공사(개봉지하차도구조물)

- 2018년 일상유지보수공사(교량 등) : 행주1ㆍ2교,고척교,서울교,개봉교

- 2018년 일상유지보수공사(터널 등) : 궁동터널, 개봉지하차도

- 행주1교 내진보강공사

- 2019년 일상유지보수공사(교량 등) : 고척교,서울교,개화교,행주1ㆍ2교,개봉고가

- 2019년 일상유지보수공사(터널 등) : 오목교서측지하차도,궁동터널,

개화천복개,개봉지하차도

- 서울교 보수공사

- 2020년 일상유지보수공사(교량 등) : 고척교,행주1ㆍ2교

- 2020년 일상유지보수공사(터널 등) : 오목교서측지하차도,궁동터널,개봉지하차도

❍ 검사방법

▹ 2인 1조 점검시행

▹ 도보 및 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단.

Ⅲ		하자검사결과

❍ 하자발생 시설 : 개봉지하차도

- 발생내역(붙임 참조) : ’25년 하자만료 시설로 ’20년 정밀안전점검                                용역 수행 결과에 따른 하자 물량

- 조치계획 : 시공사〔(주)케이에스씨건설〕 유선연락 및 하자보수 요청 공문 발송

ㆍ유선통화(5/24)한 결과 보수업체 선정중으로 6월중 하자보수 착공예정

❍ 하자검사 사진(붙임2 참조)

Ⅳ		향후계획

❍ 하자담보책임기간이 남아있는 시설공사에 대하여 정기적 점검실시

❍ 하자 발견 지적사항에 대하여 보수토록 후속 조치

- 남부순환로 구조개선공사(개봉지하차도구조물) 시행사인 ㈜케이에스씨건설에           하자보수 촉구 공문발송

- 정기안전점검 및 우기 안전점검시 하자발생 유ㆍ무 병행점검 실시

붙임  1. 하자검사조서  1부.

2. 하자검사관리부 1부.

3. 하자보수관리부  1부.  끝.