고장발생보고서(상황실 대기실 냉방기)
문서번호	현장대응단-5088	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			박상욱	최영현	05/25 이기주
수 신	소방행정과장
접수번호

대상명(건명)	상황실 대기실 냉방기	관리부서		현장대응단
고장 일시	2021.05.25.(화)	장소		3층 상황실 대기실
규격(모델명)	냉방기(****************************************)
조치 사항	장비회계팀 통보
원인 및 상태	상황실 대기실 냉방기 노후로 인하여 작동이 멈춘 상태
담당자 의견	*********************
그 밖의 사항	-
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역		담당자		비고
2020.06.04.	냉기 부족		***** *****
2018.06.29.	냉방기 내부 크로스펜 파손		***** *****
붙임 고장 관련 사진 1부. 끝. 상황실내 대기실에 설치되어 있는 냉방기의 고장이 발생되어 보고 합니다. 2021년 05월 25일(화)

	현장대응단장