코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	자동화재속보설비 일제점검 및 현행화 추진 결과 제출

1. 재난관리과-2951(2021.5.03.)호「자동화재속보설비 일제점검 관련 점검방법 안내」

2. 위 호와 관련 용두119안전센터 관내 자동화재속보설비 대상에 대한 일제점검 및 정보 현행화 추진결과를 붙임문서와 같이 제출합니다.

가. 추진대상 : 17개소

나. 점검결과 : 양호17개소, 현행화 완료 11개소(미완료 6개소)

다. 점검부제출 : 14개소

붙임  1. 자동화재속보설비 점검결과(서식) 1부.

2. 자동화재속보설비 점검부(관계인 작성) 14부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	정용석		2팀장	代정용석		119안전센터장	05/25 남정오
협조자
시행	용두119안전센터-1988	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동 112-4번지) 용두119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)