문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2082
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
김귀이	김완수	05/25 이정수

경춘선숲길 토사유출 및 붕괴위험지 정비사업

예비준공검사 결과보고

2021. 05.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

경춘선숲길 토사유출 및 붕괴위험지 정비사업

예비준공검사 결과보고

우리사업소에서 추진하고 있는『경춘선숲길 토사유출 및 붕괴위험지 정비사업』에 대해 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선숲길 토사유출 및 붕괴위험지 정비사업

○ 위    치 : 서울시 노원구 공릉동 25-21일대(3구간)

○ 공사기간 :  2021. 4. 14. ~ 5. 23.

○ 공사내용 : 잡석걷기 및 식재면고르기, 관목 및 초화류 식재 등

○ 공 사 비 : 금95,798,670원( 도 급 비 : 금37,770,000원, 관 급 비 : 금58,028,670원)

○ 도급업체 : ㈜세주조경개발(대표 김숙경)

□ 예비준공검사 개요

○ 일   시 : 2021.5.20.(목) 10:00~12:00

○ 장   소 : 공사현장(3구간)

○ 참 석 자 : 4명(북서울꿈의숲관리사무소장, 운영팀장, 공사감독, 현장대리인)

○ 주요검사내용

- 현장시공과 설계도면 일치여부

- 품질관리 상태, 공사 안전관리 및 정리정돈상태

- 하자발생여부 등

○ 검사결과(지적사항)

- 초화류(줄사철, 비비추 등) 식재 배치 미흡

- 현장내 자갈 등 주변 정리 미흡

○ 예비준공검사 현장사진

현장점검사진1(초화류 식재 등)	현장점검사진2(줄사철 등 초화류 식재 )

□ 향후계획

○ 예비준공검사에 따른 지적사항을 도급업체에 보완토록 통보하여 공사품질 향상에 만전을 기하고자 함.  끝.