문서번호	운영과-6249
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	05/25 代이도훈
협 조
	주무관			박진석

제2처리장 침사지 세목실 협잡물분리실 암롤박스 제작 구매계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 침사지 세목실 협잡물분리실 암롤박스 제작 구매계획 보고

◇ 소화스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

침사지 세목실 협잡물 처리기실 내의 압롤박스 노후 및 부식성가스에 의한 부식이 심하게 발생되어 아래와 같이 암롤박스에 대하여 제작 구매하여 협잡물 처리에 만전을 기하고자 보고 드립니다.

1		점검사항

점검일자: 2021. 5월 10일

점 검 자: 주무관 차현홍, 주무관 윤상철

점검장소: 침사지 세목실 협잡물 암롤박스

2		점검내용

침사지 세목실 협잡물 처리기실 내의 협잡물 처리후 암롤박스에 적재하여           협작물을 야적장에 운반하기 위한 적재용 박스임.

협잡물 철리기실 내 암롤박스가 부식성가스에 의한 노후 부식이 심하여 협잡       물 차량 운반시 협잡물이 도로가에 흘러나가 청결상의 위해가 되고 있는 실정      임.

암롤박스 전문 제작업체에 의뢰하여 구매를 시행하고자 함.

압롤박스 부식사진

3		조치방법

암롤박스 - BOX 사이즈 : 1700(L)×1700(W)×1300(H) / 1대 제작· 구매설치

암롤박스 전문제작업체 의뢰하여 구매 시행하고자 함.

4		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 구매(행정안전부 예규 제20호)

소요예산: 금2,992,000원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영,사업비용,영업비용,처리장비,재료비(일반재료비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.