		강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보이는 소화기 보수 및 유지관리 설치 계획

1. 관련근거

가. 市.예방과4071('21.2.19.)호「2021년 상반기 소방안전대책 분야 성과평가 기준 알림」

나. 예방과-1331('21.1.20.)호「2021년 화재취약대상 집중 소방안전관리 대책」

다. 市.예방과-1277('21.1.19.)호「2021년 화재취약대상 집중 소방안전관리 대책 알림」

2. 위와 관련하여 기존 설치지원 대상에 대한 보이는 소화기 보수 및 유지관리 설치 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 5. 26.(수) ~ 5. 31.(월)

나. 대    상 : 보이는 소화기(화재경계지구 및 화재취약지역)

다. 점 검 자 : 예방팀(예방팀장, 예방계획, 시설지도)

라. 목표수량 : 보수 및 정비가 필요한 15개소

마. 주요내용

- 소화기 및 케이스 등 파손 등 사유 발생 시 보완

- 소화기 압력게이지(녹색) 확인, 케이스 깨짐 상태 확인 등

붙임  79. 보이는 소화기 유지관리 대장(서식) 1부.  끝.

★서무							강호민			예방팀장					代강호민					예방과장					05/25 박성석
협조자
시행			예방과-11006									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-6981-7481						/전송			2052-0177					/													/	부분공개(5)