문서번호	서울특별시차량정비센터-5056
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
강형석	김정천	05/25 정인주

차량정비센터 전기설비 특별 안전점검 결과보고

2021. 5.

서울특별시차량정비센터

차량정비센터 전기설비 특별 안전점검 결과보고

차량정비센터 전기설비의 안전한 관리를 위하여 특별 안전점검(정기검사,
정밀진단, 자체점검)을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		관련근거

❍ 관련법규 :「전기안전관리법」제11조(정기검사)
동법 시행규칙 제8조(정기검사의 대상ㆍ기준 및 절차 등)

❍ 안전점검계획 수립 : ’21.3.29(서울특별시 차량정비센터-3115)

-「차량정비센터 전기설비 안전점검 추진계획」

❍ 안전점검결과 통보 : ’21.4.30[한국전기안전공사 동부지사(기진)-1957]

-「자가용 전기설비 안전진단 결과 알림 - 서울특별시차량정비센터」

2		점검개요

❍ 법정검사 시기 도래로 허가권자(전기안전공사) 정기검사 실시

❍ 변전실 안전 운영 위해 특고압 변압기 및 수배전반 정밀진단

❍ 저압설비 취약분야 안전사고 예방 위해 전문가 점검

❍ 주요 전기설비 현황**********************

******* ************	*********	**********
********************** ********************** **********************	******************** ******************** *********************	******************* ******************

3		세부 점검결과

【정기검사】(법정검사)

❍ 검 사 일 : ’21.4.10(토)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

❍ 검사대상 : *******************

❍ 검사결과 : 합격(발행번호 931399030, 붙임1 참조)

【정밀진단】(요청검사)

❍ 검 사 일 : ’21.4.10(토), 13(화)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

❍ 검사대상 : ************************************

❍ 검사결과(붙임 2 참조)

- 특고압 변압기(3대) 및 수배전반(13면) : 이상없음

· 적외선 열화상 진단, 자외선 코로나진단, 부분 방전진단, 전원품질시험

- *******************************************

· *******************************************

· ********************************************

· ****************************

❍ 주요 조언사항

-	***************************************************************************

- **************************************

- **********************************

【자체점검】(저압 전기설비)

❍ 점검일시 : ’21.4.2.(금), 4.19.(월)

❍ 점검기관 : 조아전기안전관리(주) (현재 전기안전관리 대행업체)

❍ 점검대상 : 경비실 등 내부전기설비 20개소, ************

❍ 점검결과(붙임 3,4,5 참조)

- ********************************

*************************************************

***********************************************

- ***************************************

********************************************

*********************************************

※ ************* 절연·접지저항 누전여부 측정결과 : 이상없음

【점검사진】

*	*
****	*************
*	*
**************	***************

4		향후 조치계획

【경미한 조치사항】

**********************************************

❍ 지출방법 : 시장조사 가격(견적서 등)에 의거 신용카드 지출

❍ 정비기간 : 즉시시행(6월 중)

❍ 추정예산 : 약3,000천원

❍ 예산과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설 유지보수, 공공운영비

【전문 전기공사업 정비대상】

*************************************************

❍ 사업방법 : 전기공사업체 연간단가계약 정비 추진

❍ 계약기간 : ’21.7월 ~ 22.6월(연간단가)

❍ 추정예산 : 약40,000천원

❍ 예산과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설 유지보수, 공공운영비

【’22년 예산확보 대수선 정비대상】

*************************************************

******************************************

**********************************

*	*
*************	*********

붙임 : 1. 정기검사 실시 확인서(발행번호 931399030) 1부
2. 전기설비 안전진단 보고서 1부
3. 차량정비센터 현장 점검리스트 1부
4. 차량정비센터 내부저압설비 점검내역 1부
5. 차량정비센터 보조 분전반 점검내역 1부.  끝.