“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	교체장애수전 정비의뢰

1. 만기계량기 교체중 발생한 교체장애수전을 아래와 같이 알려드리니

2. 조속한 시일 내 정비하여주시고 정비 결과를 알려주시기 바랍니다.

○ 정비대상 :  4건

연번	고객번호	주소	교체요청사유	업종	구경 (mm)	기물번호	장애사유	비고
1	3127219	강북구 한천로139길 42	만기	일반용	50	CP05- 100524	심도 장애
2	3009141	강북구 도봉로 333(수유동, 청우빌딩)	만기	일반용	50	W04- 000686	심도 장애	-
3	8820175	강북구 도봉로 317(수유동 덕산빌딩)	만기	일반용	25	CD06- 008329	심도 장애
4	2995798	강북구 도봉로 188	만기	일반용	32	d09- 002457	민홀, 일자배관
								계량기보호통 벌도 설치요망 (*************)

끝.

	현장민원과장
주무관	정상호		현장민원과장	05/25 변정호
협조자
시행	현장민원과-7069	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2907	/전송	02-3146-2929	/	jjsh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)