복    명    서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	김정훈	황인대	05/25 김태돈

위험물취급소 부분 완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 5. 25.

보고자 : 소방위 장동열, 소방장 양성봉, 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 5. 25.(화) 13:30~14:30

건   명

위험물취급소 부분 완공검사(설치허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(금천***)

내용

1. 민원 제3196(2021.5.25.)호 「위험물취급소 부분 완공검사 신청서」와 관련입니다.

2. 위험물취급소 부분 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** 서울시도시기반시설본부[1048300469]

****************서울특별시 금천구 독산동 1054-8

나. 내 용

구 분	내 용 (지정수량 40배)	비고
금천 소방서 (자가주유취급소)	지하탱크저장소 완공 전 부분 완공검사 〇 제4류 1석유류 휘발유(200L) - 5,000L * 1기 〇 제4류 2석유류 경유(1,000L) - 15,000 * 1기 (지하탱크저장소의 위치 구조 및 설비의 기준 확인)	완공검사 전 부분완공검사 실시

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제32조 (지하탱크저장소)[별표8] 「지하탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 부분 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.