함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(방학동421외1필지)

1. 건축과-12193(2021.05.18.)호『주택건설사업계획승인(신축)신청에 따른 업무협의************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:************************

나. 건축규모:****************************

************************************************************

다. 주 용 도:******

******************************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 05월 31일(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제9호)

○ 소방관련 보완사항

- 101동(지하층) 엘리베이터 앞 승강장 스프링클러헤드 추가 설치요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	05/26 김재윤
협조자
시행	예방과-5358	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)