	서대문소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	비상소화장치 형식개선 공사 준공검사 결과 보고(알림)

1. 관련문서

가. 소방행정과-4758(2021.5.27.)호 “『비상소화장치 형식 개선 공사』 준공 확인요청서 접수 알림”

나. 재난관리과-2778(2021.5.27.)호 “비상소화장치 형식개선 공사 준공검사 계획 보고”

다. 재난관리과-2783(2021.5.27.)호 “준공검사(감독)조서(비상소화장치 형식개선 공사)”

2. 위와 관련 비상소화장치 형식개선 공사에 대한 준공검사 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 건    명 : 비상소화장치 형식개선 공사

나. 대    상 : 비상소화장치 7호, 13호, 108호

다. 검사일시 : 2021. 5. 27.(목) 14:00 ~ 16:00

라. 검사결과 : 양호

붙임  1. 준공검사(감독)조서(비상소화장치 형식개선) 1부.

2. 검수사진 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	신동은		재난관리과장	05/27 김창덕
협조자
시행	재난관리과-2786	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)