문서번호	총무과-5750
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
김동범		신현성	05/27 김기용
협조
	주무관		이호완

2021년도 상반기
대기배출 사업장 자가 측정 점검 결과 보고

2021. 5.

경영지원부

(총무과)

2021년도 상반기
대기배출 사업장 자가 측정 점검 결과 보고

시립미술관(본관)에 설치된 보일러의 대기배출 오염물질이 대기환경보전법에서 규정한 배출허용 기준 충족 여부 확인을 위한 자가측정을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 대기환경보존법 제39조, 같은 법 시행규칙 제52조

○ 2021년도 상반기 대기배출사업장 자가측정 계획(총무과-5485, 2021.5.20.)

□ 점검개요

○ 일    시 : 2021. 5. 21.(금)

○ 대    상 : 서울시립미술관 서소문 본관

○ 방    법 : 대기배출 측정 전문업체를 통한 측정
******************

○ 내    용 : 보일러 가동시 배출되는 **************

〈보일러 현황〉

기 기 명	설 비 위 치	사 용 연 료	설치년도	비 고
********	********	도시가스(LNG)	2013	저녹스버너교체(2018)
********			2014	저녹스버너교체(2019)

※ 서울시립미술관은 5종 사업장으로 반기별 1회 이상 측정

(보일러1호기)	(자동측정기)	(보일러2호기)	(자동측정기)

□ 점검 결과 : 정상

기 기 명	측정항목	허용기준	측정분석값	측정분석방법
보일러(1호기)	질소산화물	40(4)PPm	*****	자동측정기
보일러(2호기)	질소산화물	40(4)PPm	*****	자동측정기

□ 향후 계획

○ 지속적인 점검 및 유지보수로 최적의 설비 상태 유지.

붙임 : 1. 자가측정 계획서 1부.

2. 자가측정 결과서 1부.  끝.