문서번호	시설개선과-4012
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이재상		윤정한	05/28 김정열
협조	스포츠마케팅과장		송현수
	주무관		황인정

- 실내체육관 및 제1수영장 - 실내공기질 측정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 및 제1수영장 실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설 실내공기질 관리법에 의거 대상시설인 실내체육관 및 제1수영장에 대한 실내공기질 측정결과를 아래와 같이 보고합니다

Ⅰ		시설현황

□ 대상 시설현황

구분	건축연면적	좌석수	환기휀
실내체육관	20,096㎡	11,035석	2HP×36대
제1수영장	22,479㎡	800석	10HP×4대

Ⅱ		측정목적

□ 실내공기질관리법 제3조(적용대상) 및 제12조(실내공기질 측정) 및 별표2(실내공기질 유지기준)에 따라 자체 측정하여 대상시설에 대한 공기질 개선방안을 강구하고자 함

Ⅲ		측정개요

□ 측정항목 : 미세먼지(PM-10) 측정

□ 일    시 : ‘21. 5. 12. ~ 5. 13.(측정시간 24시간)

□ 장    소 : 실내체육관, 제1수영장

□*****************

□*******************

□ 측정결과 : 적 합

○ 법적기준 200㎍/㎥ 이하(1㎍=1백만분의 1g)로 규정을 충족함

실내체육관		제1수영장
측정장소	측정결과	측정장소	측정결과
2층 7번 기둥 앞	23.5㎍/㎥	수영장로비 앞	36.1㎍/㎥
2층 3번 기둥 앞	22.9㎍/㎥
2층15번 기둥 앞	19.0㎍/㎥

실내골프장		실내탁구장
측정장소	측정결과	측정장소	측정결과
골프장 입구	24.7㎍/㎥	탁구장 입구	22.2㎍/㎥
골프장 중앙	24.1㎍/㎥	탁구장 중앙	22.6㎍/㎥

붙임  1. 시험성적서 각 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.