	은평소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	78.(은평) 자동화재속보설비 일제점검 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-2701(2021.5.6.)호「화재 대비․대응체계 확립 자동화재속보설비 일제점검 계획 시달」

나. 재난관리과-2693(2021.5.6.)호「78.(은평) 자동화재속보설비 일제점검 현황 제출」

다. 서울시 재난대응과-8683(2021.4.23.)호「화재 대비․대응체계 확립 및 자동화재속보 설비 일제점검 알림」

라. 서울시 재난대응과-9002(2021.4.30.)호「자동화재속보설비 일제점검 관련 점검방법 안내」

2. 은평소방서 자동화재속보설비 일제점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 5.  7.(금) ~ 5.  26.(수) (1개월)

나. 점검대상

부서별 개 소	현장대응단	녹번119안전센터	역촌119안전센터	수색119안전센터	비 고
100개소	34개소	27개소	25개소	14개소

다. 추진방법 : 비대면 점검

라. 점검결과 : 100개소[정상 83, 미설치 9, 고장 4, 확인 불가 2, 휴업 1, 노후 1]

부서별 개 소	현장대응단	녹번119안전센터	역촌119안전센터	수색119안전센터	비 고
100개소	34개소	27개소	25개소	14개소
점검결과	정상 28, 미설치 3, 고장 수리 예정 3	정상 23, 미설치 2, 확인 불가 2	정상 19, 미설치 4, 고장 1, 휴업 1	정상 13, 노후 1
현행화 여부	완료 28, 미설치 3, 수리후 추진 3	완료 19, 추후추진 3, 노후화 1, 미설치 2, 폐쇄 및 공가 2	완료 19, 미설치 4, 휴업 1, 수리후 추진 1	정상 13, 노후 1

마. 추진내용 : 자동화재속보설비 음성신고 정보 현행화(개선) 및 작동상태 확인

붙임  자동화재속보설비 점검 결과 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	고금협		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	05/28 代배철수
협조자
시행	재난관리과-3159	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6041	/전송	02-6981-6018	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(6)