문서번호	서울특별시공무원수련원-3440
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
고명재		이무규	05/28 이광희
협조

식당 외부 바닥방수 및

벽면, 테이블 도색 계획보고

2021. 5.

서울특별시 공무원수련원

식당 외부 바닥방수 및 벽면,테이블 도색 계획 보고

1층 구내 식당 외부 바닥 방수 균열 및 벽면, 테이블 도장 탈락등이 있어 방수 및 도색을 실시하고 합니다.

Ⅰ		추진근거 및 규모

□ 추진 배경

○ 제3종 시설물 정기점검시 방수필요 의견(자체점검)

○ 코로나-19로 인한 수련원 휴관, 식당 업체 선정 및 재개장 준비

□ 시설물 규모

○ 위  치 : 강원도  속초시 미시령로 3160(노학동)

○ 식당주방 규모

- 위 치 : 수련원 1층 식당 옆 외부공간

- 시 설 : 바닥 약72㎡, 벽면 약10㎥, 테이블(의자포함) 7개

- 사용승인일(준공일) : 1997. 2. 13.

Ⅱ		현황 문제점 및 보수방향

□ 현  황

○ 바닥 우레탄 방수 부분이 배수 불량등의 원인으로 들뜨고 갈라짐 발생 되고 있음

○ 벽면 황토색 부분도 페인트 탈락되어 도색 필요

○ 목재 테이블(바베큐) 오일스텐 도색 노후

□ 보수 범위 및 방향

○ 바닥방수 부분은 전면 철거하고 우레탄 방수 재시공

○ 벽면 도장 탈락 부분도 제거하고 페인트 재시공(창틀 아래기준)

○ 목재 테이블 및 의자 오일스텐 도포

< 현황 사진 >

바닥 방수 들뜸 부분	벽면 도장 탈락부분

Ⅲ		보수방안 및 일정

□ 보수 내용

○ 식당 옆 외부 바비큐시설, 테이블, 화분 등 이동조치 필요

○ 바닥 및 벽 면처리 및 청소

○ 바닥  약72㎡ 우레탄 방수, 벽면 약10㎥ 페인트 및 테이블(의자포함) 도장 시공 실시

□  보수 일정 및  예산

○ 추진 일정

- 2021. 5월 말  : 업체 견적 및 선정

- 2021. 6월 초  : 보수 시행 (약4일)

○ 보수비용 : 4,000천원(부가세 포함)

- 바닥 우레탄 방수 : 3,300천원

- 벽 페인트 도장   :   300천원

- 테이블(의자)도장 :   400천원

○ 예  산

공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기조성, 직원사기진작방안확대,수련원관리사업, 수련원유지 및 관리, 공공운영비