문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-2146
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
설동철	김희태	05/28 이정수
협 조
	재무팀장		김연호

『북서울꿈의숲』 월영지 관수용 워터필터탱크 교체 계획

2021.  5.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

『북서울꿈의숲』

월영지 관수용 워터필터탱크 교체 계획

북서울꿈의숲 월영지 관수펌프 워터필터탱크 부식 균열, 누수 발생으로 긴급 제작 교체하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 목 적

❍ 월영지 관수펌프 워터필터탱크 부식 균열 누수로 신속한 제작 교체 필요

❍ 워터필터탱크 교체로 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅱ				교 체 계 획

□ 현황사진 및 문제점

❍ 현황사진

워터필터탱크 전경	현황사진

❍ 문제점

워터필터탱크 노후,부식으로 균열이 발생하여 누수 발생

펌프 가동 중단으로 잔디광장 및 공원내 수목등 관수 중단 발생

□ 교체개요

❍ 건    명 : 북서울꿈의숲 월영지 관수용 워터필터탱크 교체

❍ 보수내용

워터필터탱크 신규 제작 설치작업

탱크 교체 후 수압시험

***************************

산출기초 참조

❍ 예산과목 : 중부공원녹지사업소,공원운영과,남산의 입체적개발을 통한 서울           의 대표 공원화,남산및산하공원운영,북서울꿈의숲 및 서울창포원           유지관리,공공운영비

Ⅲ				기 대 효 과

□ 관수펌프 워터필터탱크 신속한 교체로 원활한 조경 관수

□ 신속한 보수로 시설물 유지관리에 만전을 기함.  끝.