문서번호	급수운영과-8817
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장			강동수도사업소장
임인택		代임인택			05/28 代김인웅
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		代김희철
		주무관		代이덕규

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2021. 5. 23.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2021. 5.

강동수도사업소

2021. 5. 23.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2020. 5월				2021. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,035,034	총 공급량			7,294,919	-2,740,115	-27.3
	일 평균			334,501	일 평균			317,170	-17,331	-5.2
	일 최소			313,856	일 최소			300,071	-13,785	-4.4
	일 최대			351,949	일 최대			331,194	-20,755	-5.9
1	토(2)	18.0	23.9	324,664	토	8.5	15.3	300,071	-24,593	-7.6
2	일(3)	17.0	27.4	336,635	일	7.3	18.7	322,764	-13,871	-4.1
3	월(4)	14.8	25.3	350,772	월	8.4	20.3	315,900	-34,872	-9.94
4	화(5)	13.1	19.3	334,156	화	11.4	15.8	301,166	-32,990	-9.87
5	수(6)	11.1	27.6	351,949	수	10.3	18.4	311,746	-40,203	-11.42
6	목(7)	14.9	26.5	334,268	목	7.9	23.1	315,711	-18,557	-5.55
7	금(8)	14.3	27.3	339,397	금	10.7	17.2	307,424	-31,973	-9.42
8	토(9)	12.7	16.8	327,887	토	8.9	21.0	311,937	-15,950	-4.86
9	일(10)	12.8	16.6	336,652	일	10.0	21.8	316,911	-19,741	-5.86
10	월(11)	12.4	22.0	329,954	월	11.7	14.6	313,773	-16,181	-4.90
11	화(12)	10.5	18.9	337,180	화	9.4	25.7	317,972	-19,208	-5.69
12	수(13)	10.2	21.8	339,821	수	16.9	27.7	321,709	-18,112	-5.33
13	목(14)	12.4	25.4	338,122	목	16.6	29.6	329,263	-8,859	-2.62
14	금(15)	14.1	20.2	313,856	금	18.0	30.8	331,194	17,338	5.52
15	토(16)	15.0	20.3	339,768	토	20.8	26.2	326,230	-13,538	-3.98
16	일(17)	14.6	24.9	345,434	일	14.8	20.8	311,811	-33,623	-9.73
17	월(18)	13.2	26.8	332,864	월	14.2	16.7	328,704	-4,160	-1.25
18	화(19)	10.1	17.1	324,633	화	13.6	24.5	324,075	-558	-0.17
19	수(20)	9.2	20.1	339,989	수	12.4	26.6	323,132	-16,857	-4.96
20	목(21)	10.9	22.9	332,137	목	15.6	22.9	312,110	-20,027	-6.03
21	금(22)	14.8	22.7	329,721	금	14.2	18.2	307,954	-21,767	-6.6
22	토(23)	16.6	25.0	330,004	토	13.8	23.8	322,317	-7,687	-2.33
23	일(24)	14.3	20.2	329,347	일	14.3	25.1	321,045	-8,302	-2.52
24	월(25)	13.7	21.3	333,602	월
25	화(26)	12.7	22.9	315,318	화
26	수(27)	11.8	23.9	338,900	수
27	목(28)	14.2	23.4	329,163	목
28	금(29)	16.5	27.6	349,826	금
29	토(30)	16.5	30.0	341,363	토
30	일(31)	17.6	28.0	327,652	일
31
평균기온		13.7	23.2			12.6	21.9

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			330,004	322,317	321,045	-8,959	-2.7
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	109,800	118,900	117,700	7,900	7.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	102,700	104,600	103,900	1,200	1.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		9,965	10,465
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	306,500	292,900	280,300	-26,200	-8.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	179,497	184,118	170,390	-9,107	-5.1

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-1,272	-2,400	-170	-2,722	9	483	1,128	1,128
	비율(%)	-0.4	-1.1	-0.5	-4.0	0.0	2.5	1.0	1.0
금 일		321,045	211,135	37,130	65,755	88,332	19,918	109,910	109,910
전 일		322,317	213,535	37,300	68,477	88,323	19,435	108,782	108,782

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-406,134	-431,869	-1,710	-184,705	-132,114	-113,340	25,735	25,735
	비율(%)	-5.3	-8.2	-0.2	-10.9	-6.3	-19.7	1.1	1.1
2021. 5. 1. ~5. 23.		7,294,919	4,836,887	898,310	1,513,812	1,962,983	461,782	2,458,032	2,458,032
2020. 5. 1. ~5. 23.		7,701,053	5,268,756	900,020	1,698,517	2,095,097	575,122	2,432,297	2,432,297
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소    □ 길동중블록은 2018년부터 2020년까지 4,150수전이 증가되어 공급량이       증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2018년: 89,272수전, 2019년: 92,341수전, 2020년: 93,422수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료

붙임  일별·중블록별·수계및가압장별 공급량 현황 각 1부.  끝.