고압가스 수불부(05/27)

★주무관	정수과장			결재
이용철	05/28 최종인
협 조
	주무관		윤좌헌

문서번호 :	정수과-3957

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				638						10,667
05.01		0	0	638		0	134	264	398	10,269
05.02		0	0	638		0	134	259	393	9,876
05.03		0	0	638		0	200	280	480	9,396
05.04		0	0	638		0	266	269	535	8,861
05.05		0	0	638		0	178	329	507	8,354
05.06		0	0	638		0	169	278	447	7,907
05.07		0	0	638		0	180	290	470	7,437
05.08		0	0	638		0	152	274	426	7,011
05.09		0	0	638		0	140	268	408	6,603
05.10		0	0	638		0	140	284	424	6,179
05.11		0	0	638		0	140	298	438	5,741
05.12		0	0	638		0	140	297	437	5,304
05.13		0	0	638	5,400	0	141	300	441	10,263
05.14		0	0	638		0	143	298	441	9,822
05.15		0	0	638		0	145	295	440	9,382
05.16		0	0	638		0	146	274	420	8,962
05.17		0	0	638		0	145	303	448	8,514
05.18		0	0	638		0	146	284	430	8,084
05.19		0	0	638		0	146	263	409	7,675
05.20		0	0	638		0	146	273	419	7,256
05.21		0	0	638		0	146	288	434	6,822
05.22		0	0	638		0	146	285	431	6,391
05.23		0	0	638		0	146	286	432	5,959
05.24		0	0	638		0	143	298	441	5,518
05.25		0	0	638	5,400	720	111	282	1,113	9,805
05.26		0	0	638		77	140	282	499	9,306
05.27		0	0	638		125	140	303	568	8,738
05.28			0	638					0	8,738
05.29			0	638					0	8,738
05.30			0	638					0	8,738
05.31			0	638					0	8,738
합계	0	0	0		10,800	922	4,103	7,704	12,729

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,178			53,796
05.01		0	0	0	40,178		3,068	50,728
05.02		0	0	0	40,178		3,028	47,700
05.03		0	0	0	40,178		2,992	44,708
05.04		0	0	0	40,178		3,031	41,677
05.05		0	0	0	40,178		3,069	38,608
05.06		0	0	0	40,178		3,150	35,458
05.07		0	0	0	40,178		3,172	32,286
05.08		0	0	0	40,178		2,973	29,313
05.09		0	0	0	40,178		2,815	26,498
05.10		0	0	0	40,178	17,980	3,198	41,280
05.11		0	0	0	40,178		3,365	37,915
05.12		0	0	0	40,178		3,309	34,606
05.13		0	0	0	40,178		2,652	31,954
05.14		0	0	0	40,178		1,978	29,976
05.15		0	0	0	40,178		2,039	27,937
05.16		0	0	0	40,178		1,963	25,974
05.17		0	0	0	40,178		2,415	23,559
05.18		0	0	0	40,178	18,630	2,464	39,725
05.19		0	0	0	40,178		2,851	36,874
05.20		0	0	0	40,178		2,757	34,117
05.21		0	0	0	40,178		3,505	30,612
05.22		0	0	0	40,178		3,862	26,750
05.23		0	0	0	40,178		4,491	22,259
05.24		0	0	0	40,178	18,270	4,864	35,665
05.25		0	0	0	40,178		5,438	30,227
05.26		0	0	0	40,178		4,699	25,528
05.27		0	0	0	40,178	17,100	3,157	39,471
05.28				0	40,178			39,471
05.29				0	40,178			39,471
05.30				0	40,178			39,471
05.31				0	40,178			39,471
합계	0	0	0	0		71,980	86,305