투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 중랑물재생센터 공공하수도 기술진단 개선 결과 보고(수정)

1. 운영과-5452(2017. 6. 19.)호 「기술진단 결과에 따른 개선계획서 제출」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 개선 결과를 보고 드립니다.

-  아      래  -

개선 내용(건)
총	완료	미완료	진행중
70	31	33	6

※ 미완료 건은 현대화 2단계 계획 및 21년 기술진단 통해 재검토 필요.

붙임 : 2016년 기술진단에 따른 개선결과 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장),한강유역환경청장(수질총량관리과장)
주무관	조용철		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	05/28 정훈모
협조자	시설보수과장	임준빈		관리과장	백선호
시행	운영과-6364	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2587	/전송	02-2211-2599	/		/	부분공개(5)