	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고(**이로빌 등 11개소)

1. 예방과-7478(2021. 5.17)호 『자체점검 조치명령 발부대상 확인계획』과 관련입니다.

2. 자체점검 조치명령서 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	대 상 명(소재지)	지적사항 및 조치내용	보완 기한	확인일	자체 점검	확인자	확인 결과	비고
1	********* ****************	붙임 1	5.20	5.21	작동	신성균 김미경	완비
2	***** *****************	붙임 2	5.20	5.21	종합	신성균 김미경	완비
3	*********** **********************	붙임 3	5.20	5.21	종합	신성균 김미경	완비
4	******* *******************	붙임 4	5.21	5.26	종합	신성균 허준희	완비
5	******** ******************	붙임 5	5.21	5.26	종합	신성균 허준희	완비
6	***** ************************	6층에 자동화재탐지설비 감지기 선로단선(도통불량) ⇒ 정비요함	5.21	5.26	작동	신성균 허준희	완비
7	**** **********************	붙임 6	5.24	5.27	작동	신성균 김미경	완비
8	******* ********************	붙임 7	5.24	5.27	작동	신성균 김미경	완비
9	******** *****************	붙임 8	5.24	5.27	작동	신성균 김미경	완비
10	***** ******************	붙임 9	5.25	5.27	작동	신성균 김미경	완비
11	***** *****************	붙임 10	5.25	5.27	작동	신성균 김미경	완비

붙임  조치명령내용 10부 .  끝.

담당자	신성균		담당자	김미경		검사지도팀장	代김병수		예방과장	05/28 고기정
협조자
시행	예방과-8313	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7682	/전송	02-6981-7677	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)