내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장발생 및 고장내용변경 보고(잠실)

1. 소방재난업무가이드 재난행정정보편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 관리·운영 중인 소방용수시설(소화전) 고장이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

구 분	형 식	용수번호	위 치	내 용	조 사 자	조 사 일	비 고
소화전	지상식	400031	송파구 올림픽로35길 93 더샵스타리버 앞	제수변 스핀들 고장	위.전형관 위.임현섭	2021. 5. 15. (5월 정기조사 시)	추가 고장발생
소화전	지상식	400041	송파구 올림픽로35가길 10 잠실더샵스타파크 앞	제수변 스핀들 개방 시 소화전 주변 도로경계석에서 대량누수	위.전형관 위.임현섭	2021. 5. 15. (5월 정기조사 시)	기존 고장내용 변경 (기존내용: 제수변 스핀들 안 돌아감)

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 보고서 1부.

2. 소방용수시설 고장내역변경 보고서 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
서무담당	신흥순		진압1팀장	배용근		119안전센터장	05/31 김기환
협조자
시행	잠실119안전센터-2622	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 잠실119안전센터	/
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/		/	부분공개(5)