문서번호	공원여가과-3570
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원여가과장	공원부장
김한빈		차정윤	05/31 김상국
협조

고덕생태공원 지반침하 정비 계획

2021. 5.

공  원  부

고덕생태공원 지반침하 정비 계획

고덕생태공원 내 지속되는 지반침하를 정비하여 이용자들에게 안전하고 쾌적한 공원을 제공하고자 함

□ 지반침하 개요

○ 위    치: 고덕생태공원 서문 탐방로 내(강동구 고덕동 387-14)

○ 발생일시: ’18년 1월 최초 발생 후, 3년에 걸쳐 7차례 재발생

○ 규    모: 가로 1.5M x 세로 1.6M x 깊이 1.0M

○ 추진경위

- ’18년 3월부터 ’21년 5월까지 총 7차례 정비

- 현재는 안전 문제로 탐방로 이용 제한 중

□ 전문가 자문결과

○ 전문가 현장점검

- 점검일시: 2021. 4. 6.(화)

- 참 여 자

▸ ******** 소속 2인**************************

▸ 민간위탁 수탁자 2인**********

○ 점검결과

- 원    인

▸ 지반침하 구역 인근 물웅덩이에서 침투수 발생

▸ 우천 시 인접한 자전거도로에서 빗물이 공원으로 유입되어 지반 내 수위 상승

- 해결방안

▸ 물웅덩이 구역의 침투수를 감소시키기 위해 집수정 설치

▸ 서문 탐방로 출입구에 측구를 설치하여 배수 통로 정비

□ 정비계획

○ 대 상 지: 고덕생태공원 서문 탐방로 인근(강동구 고덕동 387-14 일대)

○ 사업기간: 2021. 6월 중

○ 사업내용

- 집수정 설치(1개)

▸ 위치: 지반침하 인근 물웅덩이 구역

▸ 규모: 가로 2M x 세로 2M x 깊이 1M

▸ 기존 콘크리트관과 연결

- U자형 측구 설치(1개)

▸ 위치: 서문 탐방로 출입구

▸ 규모: 길이 6M x 깊이 30CM

○ 사 업 비: *******

○ 추진방법: 토목 분야에 전문성이 있는 업체와 수의계약

○ 예산과목: 한강사업본부, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설

관리 및 개선, 생태공원 운영 및 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

□ 향후계획

○ 2021. 6.   : 공사 발주 및 시행

○ 2021. 7.~ : 우천 후 지속적인 모니터링 실시

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 도면 1부.  끝.