문서번호	급수운영과-9115
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김기현		최용진	05/31 이승완
협조

저수조 청소 제외 보고서(신학초등학교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 05. 31.

보   고   서

관내 직결급수로 저수조 미사용 확인요청이 있어, ***********에 『저수조 직결급수』 현장확인 후, 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

《 2021. 05. 31.(월) 》

보고자 : 지방시설서기보 김기현

□ 현    황

건물명칭	******
건물현황	대 표	*******	소 재 지	*********
	관 리 자	****	전화번호	***********	건축년도	****
	건물용도	**		건물층수	*********
저수조 현황	용 량	**************		재 질	***************
구 분		조사내용
시행현황	검토내용	공사 전 : 저수조로 경유하여 급수 공사 후 : 저수조 유입배관 차단 후, 건물 전체를 직결급수로 사용하고 있음.
	물탱크 철거여부	존치(소방용수 사용)
	배관구조 변경	저수조 유입, 유출관로 차단 후, 직결급수 연결
	측정수압	2.4kg/㎠
검토 및 조치의견		직결급수 배관을 통하여 수돗물 사용 중으로 저수조 청소대상에서 제외하고자 함.

붙    임 : 현황사진 1부.  끝.