복    명    서

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	조재민	김찬모	05/31 김원수

	명에 의하여 저수조 청소 대상 제외 요청에 대하여 현장 조사 하고 아래와 같이 보고합니다.
2021. 05. 31.
시설 8급 조 재 민

조       사       내       용

구  분

대형저수조 청소 제외 복명서(충정로현대아파트)

내용

□ 민원개요

○ 주    소 : *******************************************

○ 신 청 인 : *****************

○ 민원내용 : 가압직결급수 전환으로 대형저수조 청소 제외 요청

□ 조사내용

○ 건물개요

건축물 규모	연면적(㎡)	세대수	수압(㎏/㎠)	수계	비 고
**********	********	**	***	*****

○ 조사결과 : 저수조 우회 배관을 통해 가압직결급수 방식으로 급수중임.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 직결급수로 사용중이며 『수도법』제33조, 『수도법시행령』 제50조에 의거하여 대형저수조 청소대상에서 제외코자 하며,

○ 추후 저수조를 통한 음용 및 세면용수등으로 사용 시 우리 사업소로 변동사항을 신고하고, 대형저수조 청소를 이행하여야 함을 안내함.

붙임 : 1. 저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 직결전환 현장사진 1부.  끝.

비  고