코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	신형면체 SCA550X 정밀점검 조치 경과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 안전지원과-6670(2021.4.9.)호「신형면체 기능이상 정밀점검 조치 요구」

나. 안전지원과-7259(2021.04.19.)호「신형면체 SCA550X 정밀점검 조치계획 알림(긴급)」

다. 한컴라이프케어 영업팀 CAB04_21_065(2021.5.20.)호「신형면체 점검완료 및 공기호흡기 면체 업그레이드 안내의 건」

2. ´20년 구매·배정된 신형면체(*******)에 대한 정밀점검 조치 결과를 아래와 같이 전달하오니 신형면체 및 호흡보호장비 관리·사용 등에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 아래표 참조

품 명	규 격(모델)	대 상	비고
공기호흡용 면체	******** *******	´20년 구매 배정된 면체 전량 (******)	*HUD제외

나. 내    용 : 면체 작동성 및 성능 테스트 진행

다. 조치결과 : 아래참조

1) 제조업체 각 소방기관 방문 수거

2) 생산단계에서 검수 단계까지 전 과정 재검사 후 재납품

3) 재납품 시 시험 결과를 별도 송부(본부 및 각 소방기관에 전달)

※ 신형면체 성능개선 형식승인 후 기존면체 개선사항 적용

⤷ 생산업체 각 기관 방문 개선사항 업그레이드 실시(하반기 예정)

3. 행정사항

가. 각 기관은 해당 면체(*******) 정밀점검 완료에 따른 사용 등 관리 철저

나. 제조사 정밀점검 입고에 따른 대체용 면체(SCA550) 반납(본서 일괄수거)

다. 면체 개선사항에 대한 형식승인 후 생산업체 방문 업그레이드 시행 시 면체 누락이 발생하지 않토록 관리 등 철저

붙 임 1. 신형면체 기능이상 정밀점검 요청 협조 공문 1부.

2. 제조사 신형면체 기능점검 완료 및 업그레이드 안내의 건 1부.

3. 공기호흡기 불편 의견에 대한 제조사 성능개선 세부내용 1부.

4. 공기호흡기 면체 정밀점검 추진현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시소방학교장,119특수구조단장,청와대소방대장,서소1-24(24개소방서)
담당자	김승복		★담당	이광섭		장비관리팀장	권기백		안전지원과장	06/01 이홍섭
협조자
시행	안전지원과-9766	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1619	/		/	부분공개(5)